## Инженерия
Код автора | Функциональный тип | Функциональный подтип | Производитель | Описание | ГОСТ | Наименование загружаемого семейства
ADSK | АвтоматическийВоздухоудалитель |  |  |  |  | ADSK_АвтоматическийВоздухоудалитель
ЦИ | Бобышка | ДляТермометра |  |  |  | ЦИ_Бобышка_ДляТермометра
ЦИ | Бойлер |  | Vaillant | VIHR200 |  | ЦИ_Бойлер_Vaillant_VIHR200
ЦИ | Вентилятор | Крышный | Веза | УКРОС-035 |  | ЦИ_Вентилятор_Крышный_Веза_УКРОС-035
ЦИ | Воздухоотводчик | Автоматический | Oventrop | DN15 |  | ЦИ_Воздухоотводчик_Автоматический_Oventrop_DN15
ЦИ | Врезка | Стальная |  |  |  | ЦИ_Врезка_Стальная
ЦИ | ВставкаВоздуховодов | Утепленная | Руфсервис |  |  | ЦИ_ВставкаВоздуховодов_Утепленная_Руфсервис
ЦИ | Горелка |  | Riello | RS70-250 |  | ЦИ_Горелка_Riello_RS70-250
ЦИ | ДроссельКлапан |  | KORF | ZRK-DN100-315 |  | ЦИ_ДроссельКлапан_KORF_ZRK-DN100-315
ЦИ | Заглушка | Стальная |  | ВыходГ5 |  | ЦИ_Заглушка_Стальная_ВыходГ5
ЦИ | ЗапорнаяАрматура-2D |  |  |  |  | ЦИ_ЗапорнаяАрматура-2D
ЦИ | Затвор | Приводный | Ari-Zesa | DN32-350 |  | ЦИ_Затвор_Приводный_Ari-Zesa_DN32-350
ЦИ | Затвор | Приводный | Tecofi | VPI4449-DN40-300 |  | ЦИ_Затвор_Приводный_Tecofi_VPI4449-DN40-300
ЦИ | КлапанЗапорный | ПодМанометр | Белгазтехника | КЗМ1 |  | ЦИ_КлапанЗапорный_ПодМанометр_Белгазтехника_КЗМ1
ЦИ | КлапанПредохранительноСбросной | Фланцевый |  | 17с6нж |  | ЦИ_КлапанПредохранительноСбросной_Фланцевый_17с6нж
ЦИ | КлапанЭлектромагнитный | НормальноЗакрытый | MADAS | EVP/NC-DN50 |  | ЦИ_КлапанЭлектромагнитный_НормальноЗакрытый_MADAS_EVP/NC-DN50
ЦИ | КлапанЭлектромагнитный | НормальноЗакрытый | ТермоБрест | DN15 |  | ЦИ_КлапанЭлектромагнитный_НормальноЗакрытый_ТермоБрест_DN15
ЦИ | Котел | Водогрейный | Buderus | LoganoSK655-755 |  | ЦИ_Котел_Водогрейный_Buderus_LoganoSK655-755
ЦИ | Котел | Водогрейный | Viessmann | Vitoplex200 |  | ЦИ_Котел_Водогрейный_Viessmann_Vitoplex200
ЦИ | Котел | Водогрейный | Лемакс | Премиум |  | ЦИ_Котел_Водогрейный_Лемакс_Премиум
ЦИ | Котел | Конденсационный | Vaillant | ecoTEC plus VU OE 656 |  | ЦИ_Котел_Конденсационный_Vaillant_ecoTEC plus VU OE 656
ЦИ | Котел | Водогрейный | Viessmann | Vitopend100W |  | ЦИ_Котел_Водогрейный_Viessmann_Vitopend100W
ЦИ | КранОбратный | Муфтовый | ГранСистема | DN10-50 |  | ЦИ_КранОбратный_Муфтовый_ГранСистема_DN10-50
ЦИ | КранОбратный | Фланцевый | Tecofi | CB3449-DN40-300 |  | ЦИ_КранОбратный_Фланцевый_Tecofi_CB3449-DN40-300
ADSK | КранШаровый | МуфтовыйЛатунный |  | DN15-50 |  | ADSK_КранШаровый_МуфтовыйЛатунный_DN15-50
ЦИ | КранШаровый | МуфтовыйЛатунный | Giacomini | R850-DN10-50 |  | ЦИ_КранШаровый_МуфтовыйЛатунный_Giacomini_R850-DN10-50
ЦИ | КранШаровый | ФланцевыйСтальной | BREEZE | 11c41п-DN50-80 |  | ЦИ_КранШаровый_ФланцевыйСтальной_BREEZE_11c41п-DN50-80
ЦИ | Манометр | Вода |  | МП100-160 |  | ЦИ_Манометр_Вода_МП100-160
ЦИ | НасадкаВоздуховодов | Утепленная | Руфсервис |  |  | ЦИ_НасадкаВоздуховодов_Утепленная_Руфсервис
ЦИ | Насос | Циркуляционный | Wilo | IPL65-110-2.2-2 |  | ЦИ_Насос_Циркуляционный_Wilo_IPL65-110-2.2-2
ЦИ | Насос | Циркуляционный | Wilo | IPL65-165-5.5-2 |  | ЦИ_Насос_Циркуляционный_Wilo_IPL65-165-5.5-2
ЦИ | Насос | Циркуляционный | Wilo | TopS40-7-3x400 |  | ЦИ_Насос_Циркуляционный_Wilo_TopS40-7-3x400
ЦИ | Прокладка | Уплотнительная |  | ПМБ | ГОСТ15180-86 | ЦИ_Прокладка_Уплотнительная_ПМБ_ГОСТ15180-86
ЦИ | ПрочисткаВоздуховодов | Утепленная | Руфсервис |  |  | ЦИ_ПрочисткаВоздуховодов_Утепленная_Руфсервис
ЦИ | Радиатор | Чугунный |  | МС-140 |  | ЦИ_Радиатор_Чугунный_МС-140
ЦИ | РасширительныйБак | Мембранный | Flexcon | FlamcoTOP |  | ЦИ_РасширительныйБак_Мембранный_Flexcon_FlamcoTOP
ЦИ | РасширительныйБак | Мембранный | Reflex | ReflexN |  | ЦИ_РасширительныйБак_Мембранный_Reflex_ReflexN
ЦИ | РегуляторДавленения | Среднее-низкое | ФарГаз | ARD10 |  | ЦИ_РегуляторДавленения_Среднее-низкое_ФарГаз_ARD10
ЦИ | СборникКонденсата | Утепленный | Руфсервис |  | Тип2 | ЦИ_СборникКонденсата_Утепленный_Руфсервис_Тип2
ЦИ | Сгон | Американка |  | ВР-НР |  | ЦИ_Сгон_Американка_ВР-НР
ЦИ | Счетчик | Газовый |  | G4 |  | ЦИ_Счетчик_Газовый_G4
ЦИ | Счетчик | Газовый | Ultramag |  |  | ЦИ_Счетчик_Газовый_Ultramag
ЦИ | Счетчик | Крыльчатый | ГранСистема | DN20 |  | ЦИ_Счетчик_Крыльчатый_ГранСистема_DN20
ЦИ | Счетчик | Газовый | Русбелгаз | БУГ-01 |  | ЦИ_Счетчик_Газовый_Русбелгаз_БУГ-01
ЦИ | Счетчик | Газовый | Турбулентность | Гранд4 |  | ЦИ_Счетчик_Газовый_Турбулентность_Гранд4
ЦИ | Счетчик-2D | Газовый |  |  |  | ЦИ_Счетчик-2D_Газовый
ЦИ | СчетчикРасходомер |  | Арвас | РСМ |  | ЦИ_СчетчикРасходомер_Арвас_РСМ
ЦИ | Термометр | Накладной | Росма |  |  | ЦИ_Термометр_Накладной_Росма
ЦИ | Труба |  |  | Характеристики | ГОСТ3262-75-ГОСТ10704-91 | ЦИ_Труба_Характеристики_ГОСТ3262-75-ГОСТ10704-91
ЦИ | УстройствоОтборное |  | МЦБагория | УО1 |  | ЦИ_УстройствоОтборное_МЦБагория_УО1
ЦИ | УстройствоОтборное |  | МЦБагория | УО16 |  | ЦИ_УстройствоОтборное_МЦБагория_УО16
ЦИ | УстройствоОтборное |  | МЦБагория | УО5 |  | ЦИ_УстройствоОтборное_МЦБагория_УО5
ЦИ | Фильтр | Муфтовый | NewTherm | DN20-32 |  | ЦИ_Фильтр_Муфтовый_NewTherm_DN20-32
ЦИ | ФильтрОсадочный | Муфтовый | ГранСистема | DN10-50 |  | ЦИ_ФильтрОсадочный_Муфтовый_ГранСистема_DN10-50
ЦИ | Фланец | Двойной |  | Исполнение1 | ГОСТ12820-80 | ЦИ_Фланец_Двойной_Исполнение1_ГОСТ12820-80
ЦИ | Фланец | ДвойнойОборудование |  | Исполнение2 | ГОСТ12820-80 | ЦИ_Фланец_ДвойнойОборудование_Исполнение2_ГОСТ12820-80
ЦИ | Фланец | Одинарный |  | Исполнение1 | ГОСТ12820-80 | ЦИ_Фланец_Одинарный_Исполнение1_ГОСТ12820-80
ЦИ | Футляр |  |  | DN15-150 | ГОСТ3262-75-ГОСТ10704-91 | ЦИ_Футляр_DN15-150_ГОСТ3262-75-ГОСТ10704-91
ЦИ | Хомут |  |  | DN8-150 |  | ЦИ_Хомут_DN8-150
ЦИ | УстройствоНейтрализацииКонденсата |  | Grunbeck | N-70 |  | ЦИ_УстройствоНейтрализацииКонденсата_Grunbeck_N-70
ЦИ | РазделительГидравлический |  |  |  |  | ЦИ_РазделительГидравлический
ЦИ | Термоманометр |  | Giacomini | R226 |  | ЦИ_Термоманометр_Giacomini_R226
ЦИ | СигнализаторГазовый |  | ЗапСпецТехСервис | СГ-1СН-Ех |  | ЦИ_СигнализаторГазовый_ЗапСпецТехСервис_СГ-1СН-Ех
ЦИ | Котел | Водогрейный | DeDietrich | MCA |  | ЦИ_Котел_Водогрейный_DeDietrich_MCA
ЦИ | Бойлер |  | DeDietrich | BLC |  | ЦИ_Бойлер_DeDietrich_BLC
ЦИ | СоединениеРазборное | Американка | Арматон |  |  | ЦИ_СоединениеРазборное_Американка_Арматон
ЦИ | УстройствоВодоочистное |  | Ньютерм | NTAS1 |  | ЦИ_УстройствоВодоочистное_Ньютерм_NTAS1
ЦИ | КлапанОбратный | ОсевойМуфтовый | Tecofi | CA1103-DN15-50 |  | ЦИ_КлапанОбратный_ОсевойМуфтовый_Tecofi_CA1103-DN15-50
ЦИ | Фильтр | СетчатыйМуфтовый | Tecofi | F1142-DN15-50 |  | ЦИ_Фильтр_СетчатыйМуфтовый_Tecofi_F1142-DN15-50
ЦИ | КлапанТермозапорный |  | Kromschroeder | TGSA |  | ЦИ_КлапанТермозапорный_Kromschroeder_TGSA
ЦИ | КранПробковый |  | Tecofi | ДляМанометра |  | ЦИ_КранПробковый_Tecofi_ДляМанометра
ЦИ | Термометр | Осевой | Росма | Биметаллический |  | ЦИ_Термометр_Осевой_Росма_Биметаллический
ЦИ | Котел | Водогрейный | Viessmann | Vitoplex200-700-1950 |  | ЦИ_Котел_Водогрейный_Viessmann_Vitoplex200-700-1950
ЦИ | Горелка | Газовая | Baltur | TBG200LX-ME |  | ЦИ_Горелка_Газовая_Baltur_TBG200LX-ME
ЦИ | Газовая арматура | Одноступенчатая | Baltur | MM420-F50S-R2 |  | ЦИ_Газовая арматура_Одноступенчатая_Baltur_MM420-F50S-R2
ЦИ | Теплообменник | Пластинчатый | Термопоток | TFP |  | ЦИ_Теплообменник_Пластинчатый_Термопоток_TFP
ЦИ | КлапанРегулирующий | Трехходовой | Danfoss | VF3-DN125-150 |  | ЦИ_КлапанРегулирующий_Трехходовой_Danfoss _VF3-DN125-150
ЦИ | Котел | Водогрейный | De Dietrich | GT226 |  | ЦИ_Котел_Водогрейный_De Dietrich_GT226